Број:1228

Датум: 08.12.2017. год.

Измена Конкурсне документације ЈН 14/17 – Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

32250 Ивањица

ул: 13 септембар бр: 78

По позиву за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 14/17 НАБАВКА И УГРАДЊА  СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ  "СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ"

ИВАЊИЦА  у циљу припреме прихватљиве понуде а у складу са чл.63 став.1 Закона о ЈН  мењамо   Конкурсну  документацију  и то:

У складу са  чланом 63 став. 1 ЗЈН мења  се ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

У ТЕХНИЧКИМ  КАРАКТЕРИСТИКАМА на страни 4/45,5/45,6/45,7/45,8/45,9/45,10/45 и 11/45   КД КОЈА  ГЛАСИ тј. СТОЈИ

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Врста радова: НАБАВКА И УГРАДЊА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ "СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ" ИВАЊИЦА 2. Техничке карактеристике: опис позиција ширина висина комад а А)ПВЦ Профили -ПВЦ профил једнострани дрводекор по избору инвеститора( наручиоца). -Армирање ПВЦ профила користе се топлоцинковани челични профили правоугаоног или „U“ пресека, дебљине по упуствима произвођача али не мање од 1,5 мм за беле профиле и 2,0 мм у боји. -Уградна ширина профила минимум 80мм – 6 комора, на штоку минимум 3 гуме за дихтовање. Фактор термо проводљивости профила испод или једнак Umax =1,0 W/m2K На градилиште се елементи испоручују са профилима који су заштићени самолепљивом траком. Б) ОКОВ – треба да задовољи стандард SRPS EN 13126 :2013 тј . оков треба да задовољи захтеве за перформансе за чврстоћу и трајност окова за крила прозора и балконских врата, уклључујући и захтеве и методе испитивања уобичајне за све окове. Боја и завршна и обрада видљивих делова треба да је у складу са описом у шемама или по захтеву наручиоца .Оков мора бити отпоран на корозију. В) СТАКЛО: ТЕРМО ПАКЕТ СТАКЛА СЕ ИЗРАЂУЈЕ 4+16+4 нискоемисионо.Пуњено аргоном. ФАКТОР ТЕРМО ПРОВОДЉИВОСТИ СТАКЛА ЈЕДНАК ИЛИ МАЊИ ОД Umax =1,1 W/m2K Испуне од стакла или сендвич панела: -Стакло и сендвич панели треба да у свему одговарају опису у шемама. Дистанцери у термопан стаклима треба да су перфорирани алуминијумски, напуњени средством за сушење које осигурава низак ниво влаге између стакала.Изолација између два стакла је према опису произвођача. Г)АНКЕРИ: Анкери за фиксирање су челични, поциковани , пречника у складу са упуствима произвођача али не мањи од 4,5 мм. Д)ЗА СВЕ НАВЕДЕНЕ МАТЕРИЈАЛЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СВЕ СЕРТИФИКАТЕ (ОБАВЕЗАН ПРЕВОД НА СРПСКИ ЈЕЗИК У НЕОВЕРЕНИМ КОПИЈАМА)У СКЛОПУ ПОНУДЕ И УГАОНИ УЗОРАК (ПРЕСЕК ПРОФИЛА) Позиција 1: ПВЦ портал димензије 4550*2600мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 3 4550 2600 ком 3 Позиција 2: ПВЦ портал димензије 4550*2600мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 1 455 2600 ком 1 Позиција 3: ПВЦ портал димензије 6340*2300мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 2 6340 2300 ком 2 Позиција 4: ПВЦ портал димензије 4130*2300мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 1 4130 2300 ком 1 Позиција 5: ПВЦ портал димензије 4130*2300мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 1 4130 2300 ком 1 Позиција 6: ПВЦ портал димензије 4130*2300мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 2 4550 2600 ком 2 Позиција 7: ПВЦ портал димензије 4150*2600мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 2 4150 2600 ком 2 Позиција 8: ПВЦ портал димензије 4150*2600мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 1 4150 2600 ком 1 Позиција 9: Демонтажа и одлагање старе столарије на место где одреди инвеститор, у склопу објекта укупно 13 комада 3.Рок за извођење радова максимално 7 дана од потписивања уговора. 4.Временски период који Болница може да обезбеди за уградњу столарије је 3(три) календарска дана. 5.Понуђач је у обавези да уз понуду достави изјаву произвођача профила у неовереној копији да профили нису израђени од рециклиране робе .

ПВЦ столарија треба да задовљи правилник о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)). Taбeлa 3.4.1.3 - Нajвeћe дoзвoљeнe врeднoсти кoeфициjeнтa прoлaзa тoплoтe, Umax[W/(m2xK)], зa eлeмeнтe тeрмичкoг oмoтaчa згрaдe, Eлeмeнти и систeми у кoнтaкту сa спoљним вaздухoм, редни број  9.  За прoзoре, бaлкoнскa врaтa грejaних прoстoриja и грejaнe зимскe бaштe коефицијент пролаза топлоте Umax= 1,5 [W/(m2xK)] за постојеће зграде.

Такође столарија треба да задовљи стандарде : пропуштање ваздуха SRPS EN 12207:2008 , пропуштање воде SRPS EN 12208 :2008 , оптерећење на ветар SRPS EN 12210 :2008 , а све према стандардима 1026:2008 и 1027:2008.

Позиција  1.

Позиција  2.

Позиција  3.

Позиција 4

Позиција 5.

1.100.c                                    2.   2300.c

1044 c 1044c   1044c   1044c

____________________

4.130 c

Позиција 6.

Позиција 7.

Позиција 8.

НАПОМЕНА: Све мере проверити на лицу места и пре давања понуде пожељно је обићи објекат

А ТРЕБА ДА ГЛАСИ ТЈ. СТОЈИ

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Врста радова: НАБАВКА И УГРАДЊА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ "СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ" ИВАЊИЦА 2. Техничке карактеристике: опис позиција ширина висина комад а А)ПВЦ Профили -ПВЦ профил обострани дрводекор по избору инвеститора( наручиоца). -Армирање ПВЦ профила користе се топлоцинковани челични профили правоугаоног или „U“ пресека, дебљине по упуствима произвођача али не мање од 1,5 мм за беле профиле и 2,0 мм у боји. -Уградна ширина профила минимум 80мм – 6 комора, на штоку минимум 3 гуме за дихтовање. Фактор термо проводљивости профила испод или једнак Umax =1,0 W/m2K На градилиште се елементи испоручују са профилима који су заштићени самолепљивом траком. Б) ОКОВ – треба да задовољи стандард SRPS EN 13126 :2013 тј . оков треба да задовољи захтеве за перформансе за чврстоћу и трајност окова за крила прозора и балконских врата, уклључујући и захтеве и методе испитивања уобичајне за све окове. Боја и завршна и обрада видљивих делова треба да је у складу са описом у шемама или по захтеву наручиоца .Оков мора бити отпоран на корозију. В) СТАКЛО: ТЕРМО ПАКЕТ СТАКЛА СЕ ИЗРАЂУЈЕ 4+16+4 нискоемисионо.Пуњено аргоном. ФАКТОР ТЕРМО ПРОВОДЉИВОСТИ СТАКЛА ЈЕДНАК ИЛИ МАЊИ ОД Umax =1,1 W/m2K Испуне од стакла или сендвич панела: -Стакло и сендвич панели треба да у свему одговарају опису у шемама. Дистанцери у термопан стаклима треба да су перфорирани алуминијумски, напуњени средством за сушење које осигурава низак ниво влаге између стакала.Изолација између два стакла је према опису произвођача. Г)АНКЕРИ: Анкери за фиксирање су челични, поциковани , пречника у складу са упуствима произвођача али не мањи од 4,5 мм. Д)ЗА СВЕ НАВЕДЕНЕ МАТЕРИЈАЛЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СВЕ СЕРТИФИКАТЕ (ОБАВЕЗАН ПРЕВОД НА СРПСКИ ЈЕЗИК У НЕОВЕРЕНИМ КОПИЈАМА)У СКЛОПУ ПОНУДЕ И УГАОНИ УЗОРАК (ПРЕСЕК ПРОФИЛА) Позиција 1: ПВЦ портал димензије 4550*2600мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 3 4550 2600 ком 3 Позиција 2: ПВЦ портал димензије 4550*2600мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 1 4550 2600 ком 1 Позиција 3: ПВЦ портал димензије 6340*2300мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 2 6340 2300 ком 2 Позиција 4: ПВЦ портал димензије 4130*2300мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 1 4130 2300 ком 1 Позиција 5: ПВЦ портал димензије 4130*2300мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 1 4130 2300 ком 1 Позиција 6: ПВЦ портал димензије 4130*2300мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 2 4550 2600 ком 2 Позиција 7: ПВЦ портал димензије 4150*2600мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 2 4150 2600 ком 2 Позиција 8: ПВЦ портал димензије 4150*2600мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 1 4150 2600 ком 1 Позиција 9: Демонтажа и одлагање старе столарије на место где одреди инвеститор, у склопу објекта укупно 13 комада ком 13 3.Рок за извођење радова максимално 7 дана од потписивања уговора. 4.Временски период који Болница може да обезбеди за уградњу столарије је 3(три) календарска дана. 5.Понуђач је у обавези да уз понуду достави изјаву произвођача профила у неовереној копији да профили нису израђени од рециклиране робе .

ПВЦ столарија треба да задовљи правилник о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)). Taбeлa 3.4.1.3 - Нajвeћe дoзвoљeнe врeднoсти кoeфициjeнтa прoлaзa тoплoтe, Umax[W/(m2xK)], зa eлeмeнтe тeрмичкoг oмoтaчa згрaдe, Eлeмeнти и систeми у кoнтaкту сa спoљним вaздухoм, редни број  9.  За прoзoре, бaлкoнскa врaтa грejaних прoстoриja и грejaнe зимскe бaштe коефицијент пролаза топлоте Umax= 1,5 [W/(m2xK)] за постојеће зграде.

Такође столарија треба да задовљи стандарде : пропуштање ваздуха SRPS EN 12207:2008 , пропуштање воде SRPS EN 12208 :2008 , оптерећење на ветар SRPS EN 12210 :2008 , а све према стандардима 1026:2008 и 1027:2008.

Позиција  1.

Позиција  2.

Позиција  3.

Позиција 4

Позиција 5.

1.100.c                                    2.   2300.c

1044 c 1044c   1044c   1044c

____________________

4.130 c

Позиција 6.

Позиција 7.

Позиција 8.

Такође се мења (ОБРАЗАЦ БР 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ на страни 23/45,24/45,25/45,26/45 и 27/45 који ГЛАСИ тј. СТОЈИ

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (2x3) |
| Позиција 1: ПВЦ портал димензије 4550*2600мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 3 | 3 |  |  |
| Позиција 2: ПВЦ портал димензије 4550*2600мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 1 | 1 |  |  |
| Позиција 3: ПВЦ портал димензије 6340*2300мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 2 | 2 |  |  |
| Позиција 4: ПВЦ портал димензије 4130*2300мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 1 | 1 |  |  |
| Позиција 5: ПВЦ портал димензије 4130*2300мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 1 | 1 |  |  |
| Позиција 6: ПВЦ портал димензије 4130*2300мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 2 | 2 |  |  |
| Позиција 7: ПВЦ портал димензије 4150*2600мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 2 | 2 |  |  |
| Позиција 8: ПВЦ портал димензије 4150*2600мм Дрво декор једнострани у свему према датој шеми Број комада 1 | 1 |  |  |
| Позиција 9: Демонтажа и одлагање старе столарије на место где одреди инвеститор, у склопу објекта укупно 13 комада | 13 |  |  |
| Укупно: |  |

|  | Захтеване карактеристике | Понуђене карактеристике |
| --- | --- | --- |
| 1 | А)ПВЦ Профили -ПВЦ профил једнострани дрводекор по избору инвеститора( наручиоца). -Армирање ПВЦ профила користе се топлоцинковани челични профили правоугаоног или „U“ пресека, дебљине по упуствима произвођача али не мање од 1,5 мм за беле профиле и 2,0 мм у боји. -Уградна ширина профила минимум 80мм – 6 комора, на штоку минимум 3 гуме за дихтовање. Фактор термо проводљивости профила испод или једнак Umax =1,0 W/m2K На градилиште се елементи испоручују са профилима који су заштићени самолепљивом траком |  |
| 2 | Б) ОКОВ – треба да задовољи стандард SRPS EN 13126 :2013 тј . оков треба да задовољи захтеве за перформансе за чврстоћу и трајност окова за крила прозора и балконских врата, уклључујући и захтеве и методе испитивања уобичајне за све окове. Боја и завршна и обрада видљивих делова треба да је у складу са описом у шемама или по захтеву наручиоца .Оков мора бити отпоран на корозију. |  |
| 3 | В) СТАКЛО: ТЕРМО ПАКЕТ СТАКЛА СЕ ИЗРАЂУЈЕ 4+16+4 нискоемисионо.Пуњено аргоном. ФАКТОР ТЕРМО ПРОВОДЉИВОСТИ СТАКЛА ЈЕДНАК ИЛИ МАЊИ ОД Umax =1,1 W/m2K Испуне од стакла или сендвич панела: -Стакло и сендвич панели треба да у свему одговарају опису у шемама. Дистанцери у термопан стаклима треба да су перфорирани алуминијумски, напуњени средством за сушење које осигурава низак ниво влаге између стакала.Изолација између два стакла је према опису произвођача. Г)АНКЕРИ: Анкери за фиксирање су челични, поциковани , пречника у складу са упуствима произвођача али не мањи од 4,5 мм. |  |
| 4 | ЗА СВЕ НАВЕДЕНЕ МАТЕРИЈАЛЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СВЕ СЕРТИФИКАТЕ(ОБАВЕЗАН ПРЕВОД НА СРПСКИ ЈЕЗИК) У СКЛОПУ ПОНУДЕ И УГАОНИ УЗОРАК(ПРЕСЕК ПРОФИЛА) |  |

ПВЦ столарија треба да задовљи правилник о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)). Taбeлa 3.4.1.3 - Нajвeћe дoзвoљeнe врeднoсти кoeфициjeнтa прoлaзa тoплoтe, Umax[W/(m2xK)], зa eлeмeнтe тeрмичкoг oмoтaчa згрaдe, Eлeмeнти и систeми у кoнтaкту сa спoљним вaздухoм, редни број  9.  За прoзoре, бaлкoнскa врaтa грejaних прoстoриja и грejaнe зимскe бaштe коефицијент пролаза топлоте Umax= 1,5 [W/(m2xK)] за постојеће зграде.

Такође столарија треба да задовљи стандарде : пропуштање ваздуха SRPS EN 12207:2008 , пропуштање воде SRPS EN 12208 :2008 , оптерећење на ветар SRPS EN 12210 :2008 , а све према стандардима 1026:2008 и 1027:2008.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке такав да има још трошкова (нпр. царина), наручилац може да предвиди и посебну колону „остали трошкови“ у коју би понуђачи, ако их имају, уписали и те друге трошкове. Уколико наручилац дозволи промену цене у току реализације уговора, тада мора да тражи да понуђачи искажу процентуално учешће одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада, енергената). Ово је уведено да би се пратило на који део цене утиче нпр. повећање курса евра, уколико је то параметар за промену цене. Нпр. уколико се предметна набавка састоји од рада (50%) и материјала (50%), те курс евра утиче само на материјал, онда ће се дозволити повећање само оног дела цене који се односи на материјал.

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке такав да има још трошкова (нпр. царина), наручилац може да предвиди и посебну колону „остали трошкови“ у коју би понуђачи, ако их имају, уписали и те друге трошкове. Уколико наручилац дозволи промену цене у току реализације уговора, тада мора да тражи да понуђачи искажу процентуално учешће одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада, енергената). Ово је уведено да би се пратило на који део цене утиче нпр. повећање курса евра, уколико је то параметар за промену цене. Нпр. уколико се предметна набавка састоји од рада (50%) и материјала (50%), те курс евра утиче само на материјал, онда ће се дозволити повећање само оног дела цене који се односи на материјал. У складу са чл. 12. ст. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде. У том случају наручилац не би имао обавезу да припрема посебан образац структуре цене.

А ТРЕБА ДА СТОЈИ тј.ГЛАСИ

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (2x3) |
| Позиција 1: ПВЦ портал димензије 4550*2600мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 3 | 3 |  |  |
| Позиција 2: ПВЦ портал димензије 4550*2600мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 1 | 1 |  |  |
| Позиција 3: ПВЦ портал димензије 6340*2300мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 2 | 2 |  |  |
| Позиција 4: ПВЦ портал димензије 4130*2300мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 1 | 1 |  |  |
| Позиција 5: ПВЦ портал димензије 4130*2300мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 1 | 1 |  |  |
| Позиција 6: ПВЦ портал димензије 4130*2300мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 2 | 2 |  |  |
| Позиција 7: ПВЦ портал димензије 4150*2600мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 2 | 2 |  |  |
| Позиција 8: ПВЦ портал димензије 4150*2600мм Дрво декор обострани у свему према датој шеми Број комада 1 | 1 |  |  |
| Позиција 9: Демонтажа и одлагање старе столарије на место где одреди инвеститор, у склопу објекта укупно 13 комада | 13 |  |  |
| Укупно: |  |

|  | Захтеване карактеристике | Понуђене карактеристике |
| --- | --- | --- |
| 1 | А)ПВЦ Профили -ПВЦ профил обострани дрводекор по избору инвеститора( наручиоца). -Армирање ПВЦ профила користе се топлоцинковани челични профили правоугаоног или „U“ пресека, дебљине по упуствима произвођача али не мање од 1,5 мм за беле профиле и 2,0 мм у боји. -Уградна ширина профила минимум 80мм – 6 комора, на штоку минимум 3 гуме за дихтовање. Фактор термо проводљивости профила испод или једнак Umax =1,0 W/m2K На градилиште се елементи испоручују са профилима који су заштићени самолепљивом траком |  |
| 2 | Б) ОКОВ – треба да задовољи стандард SRPS EN 13126 :2013 тј . оков треба да задовољи захтеве за перформансе за чврстоћу и трајност окова за крила прозора и балконских врата, уклључујући и захтеве и методе испитивања уобичајне за све окове. Боја и завршна и обрада видљивих делова треба да је у складу са описом у шемама или по захтеву наручиоца .Оков мора бити отпоран на корозију. |  |
| 3 | В) СТАКЛО: ТЕРМО ПАКЕТ СТАКЛА СЕ ИЗРАЂУЈЕ 4+16+4 нискоемисионо.Пуњено аргоном. ФАКТОР ТЕРМО ПРОВОДЉИВОСТИ СТАКЛА ЈЕДНАК ИЛИ МАЊИ ОД Umax =1,1 W/m2K Испуне од стакла или сендвич панела: -Стакло и сендвич панели треба да у свему одговарају опису у шемама. Дистанцери у термопан стаклима треба да су перфорирани алуминијумски, напуњени средством за сушење које осигурава низак ниво влаге између стакала.Изолација између два стакла је према опису произвођача. Г)АНКЕРИ: Анкери за фиксирање су челични, поциковани , пречника у складу са упуствима произвођача али не мањи од 4,5 мм. |  |
| 4 | ЗА СВЕ НАВЕДЕНЕ МАТЕРИЈАЛЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СВЕ СЕРТИФИКАТЕ(ОБАВЕЗАН ПРЕВОД НА СРПСКИ ЈЕЗИК) У СКЛОПУ ПОНУДЕ И УГАОНИ УЗОРАК(ПРЕСЕК ПРОФИЛА) |  |

ПВЦ столарија треба да задовљи правилник о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)). Taбeлa 3.4.1.3 - Нajвeћe дoзвoљeнe врeднoсти кoeфициjeнтa прoлaзa тoплoтe, Umax[W/(m2xK)], зa eлeмeнтe тeрмичкoг oмoтaчa згрaдe, Eлeмeнти и систeми у кoнтaкту сa спoљним вaздухoм, редни број  9.  За прoзoре, бaлкoнскa врaтa грejaних прoстoриja и грejaнe зимскe бaштe коефицијент пролаза топлоте Umax= 1,5 [W/(m2xK)] за постојеће зграде.

Такође столарија треба да задовљи стандарде : пропуштање ваздуха SRPS EN 12207:2008 , пропуштање воде SRPS EN 12208 :2008 , оптерећење на ветар SRPS EN 12210 :2008 , а све према стандардима 1026:2008 и 1027:2008.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке такав да има још трошкова (нпр. царина), наручилац може да предвиди и посебну колону „остали трошкови“ у коју би понуђачи, ако их имају, уписали и те друге трошкове. Уколико наручилац дозволи промену цене у току реализације уговора, тада мора да тражи да понуђачи искажу процентуално учешће одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада, енергената). Ово је уведено да би се пратило на који део цене утиче нпр. повећање курса евра, уколико је то параметар за промену цене. Нпр. уколико се предметна набавка састоји од рада (50%) и материјала (50%), те курс евра утиче само на материјал, онда ће се дозволити повећање само оног дела цене који се односи на материјал.

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке такав да има још трошкова (нпр. царина), наручилац може да предвиди и посебну колону „остали трошкови“ у коју би понуђачи, ако их имају, уписали и те друге трошкове. Уколико наручилац дозволи промену цене у току реализације уговора, тада мора да тражи да понуђачи искажу процентуално учешће одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада, енергената). Ово је уведено да би се пратило на који део цене утиче нпр. повећање курса евра, уколико је то параметар за промену цене. Нпр. уколико се предметна набавка састоји од рада (50%) и материјала (50%), те курс евра утиче само на материјал, онда ће се дозволити повећање само оног дела цене који се односи на материјал. У складу са чл. 12. ст. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде. У том случају наручилац не би имао обавезу да припрема посебан образац структуре цене.

Овако  измењена  конкурсна документација је једино валидна и понуђач је дужан, да своју понуду  сачини и достави у складу са истом јер у противном понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Комисија за јавну набавку  14/2017